需求规格说明书

华电新能源测点编码管理平台

版  本：V1.1

日  期：2026-06-08

# 目录

（生成后请在 Word 中右键点击此处 → 更新域 → 更新整个目录）

# 1. 引言

## 1.1 项目背景

华电新能源发电业务涉及大量设备测点，每个测点需要一个唯一的编码作为其“数字身份证”。测点编码规则复杂，涵盖11类维度字典项，共计31位编码段位。当前编码作业完全依赖人工手动编制和核对，缺乏统一的工具支撑，存在以下突出问题：

人工编码易出错：编码员需手动查阅多张字典表逐段拼接编码，稍有不慎便产生错误，且错误排查犹如大海捞针

批量校验效率低：缺乏批量化的编码校验工具，逐条核对耗时巨大

标准不统一：各区域、各场站对编码规则的理解和执行存在差异，导致编码标准不统一

数据无统计追溯：编码生成后缺乏有效的统计分析和追溯手段，无法支撑管理决策

时序数据稽核缺失：缺少对存量设备数据向时序稽核规则自动转换的工具

字典审批无管控：各区域独自维护字典数据，缺少统一的审批流程

为解决上述问题，本平台应运而生。平台以标准化编码规则为基石，以智能化辅助手段为核心，覆盖编码生成、合规校验、字典管理、统计分析、时序规则全业务流程，为新能源场站的设备标识、数据采集与运维管理提供坚实的编码基础设施。

测点编码由11个段位拼接而成，共计31位，具体构成如下：

场站编码（4位） + 类型（2位） + 项目线（3位） + 前缀（1位） + 一级类码（2位） + 二级类码（3位） + 二级扩展码（4位） + 三级类码（3位） + 三级扩展码（4位） + 数据分类码（2位） + 数据码（3位）

11类字典维度包括：设备类型域、场站、项目期号、前缀号、一级类码、二级类码、二级类扩展码、三级类码、三级类扩展码、数据类码、数据码。

## 1.2 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 测点编码 | 新能源设备测点的唯一标识，由31位字母数字组成，按11个段位拼接而成，每个段位对应特定的字典维度 |
| 编码段位 | 31位编码中按业务含义划分的独立片段，每个段位对应一类字典维度，如场站段位(4位)、类型段位(2位)等 |
| 字典项 | 编码规则中各类维度数据的集合，用于约束和解释编码各段位的取值范围和含义，共11类 |
| 多租户 | 系统支持多个租户（集团/区域）共用同一套系统，但数据通过Schema隔离的架构模式 |
| 时序稽核规则 | 用于检测时序数据质量的稽核规则，包括死值(sz)、突变(tb)、越限(yx)、终端(zd)四类 |
| 草稿 | 编码生成过程中临时保存在服务端内存中的编码数据，按会话ID隔离，服务重启后丢失 |
| 列映射 | Excel导入自动编码过程中，将Excel列与系统字段进行匹配映射的操作步骤 |
| JWT Token | JSON Web Token，用户登录后签发的身份凭证，用于后续请求的认证鉴权 |
| Schema隔离 | PostgreSQL数据库中通过不同Schema实现数据隔离的方式，各租户拥有独立的Schema |
| 笛卡尔积 | 批量编码生成时，多个条件的可选值进行组合生成所有可能的编码组合 |

## 1.3 参考文献

华电新能源测点编码管理平台 - 项目背景说明文档

华电新能源测点编码管理平台 - 项目目标与范围文档

华电新能源测点编码管理平台 - 用户与场景分析文档

华电新能源测点编码管理平台 - 技术架构设计文档

华电新能源测点编码管理平台 - 数据库设计文档

华电新能源测点编码管理平台 - 接口设计文档

华电新能源测点编码管理平台 - 功能详细设计文档

# 2. 用户角色

## 2.1 目标用户

本平台面向以下五类目标用户群体：

| 序号 | 用户类型 | 角色描述 | 系统角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测点编码专员 | 华电新能源测点编码专职工作人员，日常高频处理编码生成、校验、修正、导入等作业 | 区域用户 |
| 2 | 场站管理人员 | 新能源场站设备管理辅助人员，负责场站基础数据的维护和管理 | 区域用户 |
| 3 | 区域管控人员 | 各区域（云南、福建等）数据标准与运维管控人员，负责本区域字典数据的维护和编码质量管控 | 区域用户 |
| 4 | 集团管理员 | 集团数据标准管控与审批人员，负责用户管理、字典审批、全集团数据标准统一管控 | 集团管理员 |
| 5 | 运维人员 | 时序数据质量稽核运维人员，负责时序稽核规则的生成与导出 | 区域用户 |

## 2.2 用户特征

熟悉新能源发电设备业务，掌握基础编码规则，无专业技术开发背景

日常高频处理单条/批量编码编制、核对、修改、上报与整改操作

对编码准确性、合规性、可追溯性要求严格

习惯使用公司内部统一系统，偏好简洁、少步骤、易上手的操作界面

需定期输出编码统计报表，用于工作汇报与管理复盘

集团管理员需管控多区域用户权限与字典数据变更

## 2.3 核心使用场景

系统覆盖以下15个核心使用场景，涵盖编码作业的全生命周期：

| 序号 | 场景名称 | 使用用户 | 场景描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录与访问 | 所有用户 | 用户输入用户名和密码登录系统，JWT Token鉴权，按所属区域加载对应租户数据 |
| 2 | 批量编码生成 | 编码专员 | 按字典条件筛选，实时生成合规编码（单条或批量组合），支持草稿暂存、历史复用和快速检索 |
| 3 | Excel自动编码 | 编码专员 | 上传含设备信息的Excel文件，通过列映射向导配置字段，系统自动匹配字典并批量生成编码 |
| 4 | 编码解析 | 编码专员 | 输入31位编码（单条或批量），系统自动按11个段位拆解并反向解析字典含义，可视化展示 |
| 5 | 批量编码修正 | 编码专员 | 上传含测点编码和修改内容的Excel文件，批量执行段位级修改，自动检测重复风险 |
| 6 | 重复编码稽核 | 编码专员 | 粘贴一批编码列表，自动比对全量测点数据，逐条标记重复或不重复状态 |
| 7 | 字典查询与新增 | 编码专员 | 通过数据码查询或树形浏览查看字典项，手动新增缺失字典项 |
| 8 | 字典审批 | 区域编码专员/集团管理员 | 区域用户提交字典新增申请，集团管理员审核通过或驳回，全流程跟踪 |
| 9 | 场站信息管理 | 场站管理员 | 维护新能源场站基础数据，支持CRUD、批量导入、导出和清空 |
| 10 | 编码生成统计 | 管理人员 | 查看编码生成概览和多维度图表分布，支撑管理决策 |
| 11 | 全量测点分析 | 管理人员 | 导入存量测点Excel文件，自动解析并按多维度统计分析 |
| 12 | 时序规则生成 | 运维人员 | 按流水线步骤导入场站和测点数据，自动生成四类稽核规则并多格式导出 |
| 13 | 用户管理 | 集团管理员 | 管理所有用户账号，支持新增、编辑、删除用户，按区域分配账号 |
| 14 | 数据源切换 | 运维人员 | 在系统设置中配置新的PostgreSQL连接，测试并热切换生效 |
| 15 | 测点数据导入 | 编码专员 | 上传测点数据文件到系统，支持进度跟踪和取消操作 |

# 3. 功能需求

## 3.1 功能模块概览

本平台包含12个功能模块，共计约50个API接口，覆盖编码生成、校验、统计分析、字典管理、时序规则等全业务流程。各模块简要说明如下：

| 序号 | 模块名称 | 模块标识 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码生成 | code-generation | 根据11类字典条件实时生成31位合规编码，支持单条/批量/草稿/历史管理/快速检索 |
| 2 | 自动编码匹配 | auto-code | Excel上传自动字典匹配与编码批量生成，支持列映射向导和固定参数配置 |
| 3 | 编码解析 | code-parse | 31位编码按11个段位拆解并反向解析字典含义，支持单条/批量/可视化展示 |
| 4 | 重复编码稽核 | code-audit | 批量检测编码是否已在全量测点中存在，逐条标记重复状态 |
| 5 | 编码修正 | code-correction | Excel导入批量修正编码段位，支持前后对比展示和重复自动检测 |
| 6 | 字典管理 | dict | 字典树查询、数据码检索、字典概览、手动新增字典及新增记录查询导出 |
| 7 | 字典审批 | approval | 区域提交字典新增申请，集团审批处理，全流程跟踪与自动分发 |
| 8 | 场站管理 | station | 场站基础数据增删改查、批量导入、全部清空及Excel导出 |
| 9 | 统计分析 | statistics | 编码生成和全量测点的多维度统计分析与ECharts可视化展示 |
| 10 | 时序稽核规则 | tsr | 导入场站和测点数据，自动生成死值/突变/越限/终端四类稽核规则并导出，支持步骤依赖控制和刷新恢复 |
| 11 | 数据源管理 | datasource | PostgreSQL数据源配置、连接测试和运行时热切换 |
| 12 | 用户认证与权限 | auth | 用户登录、JWT Token鉴权、多租户数据隔离、用户CRUD管理 |

## 3.2 编码生成

编码生成模块是平台的核心功能模块，提供基于11类字典筛选条件的编码生成引擎。支持条件驱动生成、批量组合生成、草稿暂存、最近条件复用、快速检索和Excel导入自动匹配等子功能。

### 3.2.1 功能概述

本模块的核心业务流程为：用户在编码创建页面（/code-generate）通过下拉筛选条件逐层选择字典维度，系统根据选定条件自动拼接生成31位标准编码。生成结果可暂存于草稿区或直接入库保存，支持历史记录管理、最近条件复用和Excel导出。

### 3.2.2 需求详表

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| CG-R01 | 条件驱动生成 | 用户通过下拉筛选条件（场站、类型、二级类码、三级类码、数据类码、数据码等）逐层选择，系统自动拼接生成31位合规编码。必选条件至少包括场站、发电类型和二级类码。条件之间支持联动，选择上级后下级自动加载对应选项 | P0 |
| CG-R02 | 批量组合生成 | 支持多值条件自动笛卡尔积组合（二级类码多选），以及二级扩展码和三级扩展码的起始值和延伸数量设置，自动生成连续编号范围内的编码组合。单次生成上限100条。生成前显示预计生成数量 | P0 |
| CG-R03 | 条件锁定 | 各条件项支持锁定功能，锁定后切换其他条件时该值保持不变，方便固定某些维度调整其他维度生成 | P1 |
| CG-R04 | 草稿暂存 | 生成的编码可暂存至草稿区（服务端内存，按x-session-id隔离），草稿上限5000条。支持查看草稿列表、单条删除和批量清空 | P0 |
| CG-R05 | 编码入库 | 草稿区或预览区的编码可持久化入库保存至cec_new_energy_createcode表，支持历史记录的分页查询 | P0 |
| CG-R06 | 最近条件复用 | 每次生成编码后，当前筛选条件组合自动保存为最近条件。支持一键填充历史条件复用生成 | P1 |
| CG-R07 | 快速检索面板 | 在生成页面内嵌快速检索面板，支持数据码关键字模糊搜索和类型筛选（F/G/S），支持锁定功能。搜索结果可点击“筛选”按钮自动填充至生成条件 | P1 |
| CG-R08 | 新增数据码 | 在生成页面内可直接弹出手动新增对话框，补充缺失的数据码字典项 | P2 |
| CG-R09 | 历史记录管理 | 已入库编码支持分页查看、按条件筛选、单条/批量删除和Excel导出。导出上限10000行 | P1 |
| CG-R10 | Excel导入自动编码 | 三步向导操作：上传Excel文件（.xlsx/.xls）-> 列映射配置（将Excel列映射到系统字段）-> 编码配置（项目期号、前缀号、一级类码等固定参数）+ 自动字典匹配生成31位编码。单次最多处理20000条 | P0 |
| CG-R11 | 导入模板下载 | 支持下载自动编码导入模板文件（.xlsx），含标准列字段说明 | P2 |

### 3.2.3 业务规则

必选条件：至少场站、发电类型、二级类码必须选择，生成按钮在条件未选全时置灰不可点击

批量生成时若二级类码多选，多个值自动进行笛卡尔积组合

扩展码支持设置起始值和延伸数量，自动生成连续编号范围内的编码

单次生成上限100条，自动编码单次处理上限20000条

草稿数据存储于后端内存，服务重启后丢失

条件锁定后切换其他条件时锁定值不变

## 3.3 编码校验

编码校验模块涵盖编码解析、重复编码稽核和编码修正三个子功能，提供31位编码的智能解析展示、批量稽核和段位级修正能力。该模块对应页面为编码维护页面（/code-verify）。

### 3.3.1 编码解析

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-R01 | 单条编码解析 | 输入31位编码（textarea，maxlength=31，实时显示已输入位数），系统按预定义11个段位拆解并反向查询字典表展示各段位含义。以段位分块卡片形式展示，支持编码结构图彩色分段展示 | P0 |
| CV-R02 | 识别状态标记 | 全部段位识别时显示“全部识别”（绿色标签），存在未识别段位时显示“部分未识别”（红色标签），未识别段位背景标红 | P0 |
| CV-R03 | 批量编码解析 | textarea粘贴编码列表（每行一条），自动解析数量，单次上限1000条。展开式表格展示每条编码的解析结果，支持一键展开/收起所有行的段位详情 | P0 |
| CV-R04 | 批量解析导出 | 批量解析结果支持导出为Excel报表，含编码、识别状态和各段位详细信息 | P1 |

### 3.3.2 重复编码稽核

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-R05 | 批量粘贴稽核 | textarea粘贴编码列表，系统自动与cec_new_energy_measurement_points全量测点表比对。单次稽核上限10000条 | P0 |
| CV-R06 | 稽核结果展示 | 逐条标记重复状态：绿色“不重复”（该编码不重复，可以使用）或红色“重复”（与数据库中已有编码或输入列表中重复）。顶部汇总标签展示全部不重复或N条重复 | P0 |
| CV-R07 | 输入自身重复检测 | 输入编码列表中的自身重复也标记为重复，避免同一批次内重复提交 | P1 |

### 3.3.3 编码修正

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV-R08 | Excel导入修正数据 | 拖拽/点击上传.xlsx/.xls文件，文件需包含“测点编码”、“测点描述”、“修改内容”三列。修改内容格式示例：二级类码修改为003，数据类码修改为11，数据码修改为005 | P0 |
| CV-R09 | 批量修正执行 | 按修改内容解析需要修改的段位，批量生成修正后编码。支持的段位：场站编码、类型编码、项目期号、前缀号、一级类码、二级类码、二级类扩展码、三级类码、三级类扩展码、数据类码、数据码 | P0 |
| CV-R10 | 分段对比展示 | 修正前后编码按11个段位逐段对比展示。旧值红色删除线标记，新值绿色加粗标记。支持展开查看逐条详细对比 | P0 |
| CV-R11 | 重复自动检测 | 修正后编码自动与cec_new_energy_measurement_points表比对，标记重复风险状态 | P0 |
| CV-R12 | 分批处理与进度 | 超过50条自动分批处理（每批50条），实时el-progress进度百分比显示和“正在修正第N/M条”文本提示 | P1 |
| CV-R13 | 修正结果导出 | 修正结果导出为Excel报表，含新旧编码、修改内容、重复校验结果。导出包含全量修正数据 | P1 |

## 3.4 字典管理

字典管理模块提供字典数据的分层树形查询、快速检索、概览统计、手动新增及新增记录查询等能力。对应页面为字典管理页面（/code-validate）。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-R01 | 字典概览统计 | 按风电/光伏/水电三种类型展示各维度（类型域、二级类码、三级类码、数据类码、数据码）的字典项数量统计卡片 | P0 |
| DC-R02 | 字典树形浏览 | 分层树形结构展示全部字典项：类型域->二级类码->数据类码->数据码（四级）。前三级从缓存加载，数据码层API懒加载。树节点显示编码、名称、子项数量和来源标识 | P0 |
| DC-R03 | 数据码快速检索 | 关键字模糊搜索字典项，支持按类型筛选（F/G/S），快速定位目标字典条目 | P0 |
| DC-R04 | 手动新增字典 | 支持单条和批量新增字典项（包含类型、二级类码、数据类码、数据码、名称），新增项标记为手工添加（is_manual=1） | P0 |
| DC-R05 | 新增记录查询 | 手动新增字典记录的分页查询，支持按类型和二级类码筛选。列表字段包含序号、类型、二级类码、数据类码、数据码、增加时间 | P1 |
| DC-R06 | 新增记录导出 | 手动新增字典记录支持Excel导出，筛选条件同样生效于导出结果 | P2 |
| DC-R07 | 编码解析入口 | 在字典管理页面提供31位编码解析功能，输入编码后反向展示各段位字典含义 | P1 |
| DC-R08 | 数据码/类码筛选 | 按数据类型获取对应的数据码列表，按设备类型获取对应的二级类码列表 | P1 |
| DC-R09 | 最大编码查询 | 提供查询当前最大数据码编号和最大数据分类码编号的接口，辅助手动新增时的编码分配 | P2 |

## 3.5 字典审批

字典审批模块提供区域提交字典新增申请和集团审批处理的协同流程，确保字典数据的变更受控和可追溯。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-R01 | 区域提交申请 | 区域用户提交数据码/数据类码新增申请，包含类型、二级类码、数据类码、数据码、名称等信息。支持重复提交检测，同一用户对同一数据码不能重复提交 | P0 |
| AP-R02 | 集团审批处理 | 集团管理员查看待审批列表，审核通过或驳回（驳回需填写原因）。审批通过后自动遍历所有租户Schema写入字典数据 | P0 |
| AP-R03 | 审批列表查询 | 待审批/已审批列表分页展示，支持按区域和状态筛选。提交记录同样支持分页查询 | P1 |
| AP-R04 | 全流程跟踪 | 区域侧草稿表与admin侧审批表双向状态同步，审批各环节状态可追溯 | P1 |

## 3.6 场站管理

场站管理模块提供新能源场站基础数据的维护能力，嵌入在字典管理页面的场站维护标签页中。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-R01 | 场站列表查询 | 分页展示场站信息（编号、场站名称、管理区域等），支持按条件筛选 | P0 |
| ST-R02 | 新增场站 | 弹出对话框表单填写场站信息后保存，新增时自动检测场站编码唯一性 | P0 |
| ST-R03 | 批量新增场站 | 弹出对话框批量输入多条场站数据，支持导入 | P1 |
| ST-R04 | 编辑场站 | 修改场站信息（名称、管理区域等） | P0 |
| ST-R05 | 删除场站 | 单个删除场站（含二次确认提示） | P1 |
| ST-R06 | 全部清空 | 二次确认后清空所有场站数据，操作不可恢复 | P1 |
| ST-R07 | 场站导出 | 场站列表信息导出为Excel文件 | P2 |

## 3.7 统计分析

统计分析模块提供编码生成和全量测点的多维度统计分析能力，通过ECharts图表可视化展示。对应页面为编码看板页面（/statistics）。

### 3.7.1 编码生成统计

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-R08 | 概览统计 | 展示4个概览指标卡片：累计生成总数、今日生成数、本周生成数、本月生成数 | P0 |
| ST-R09 | 类型分布 | 风电/光伏/水电/不区分类型四个维度的编码数量统计，以统计卡片展示 | P0 |
| ST-R10 | 二级类码分布 | 按设备类型筛选的二级类码维度统计，ECharts横向柱状图展示（渐变色带阴影） | P0 |
| ST-R11 | 场站分布 | 按场站聚合的编码生成量统计，横向柱状图展示 | P0 |
| ST-R12 | 生成趋势 | 编码生成量的时间趋势统计 | P1 |
| ST-R13 | 分组详情列表 | 按生成批次/分组聚合展示，展开行查看单条编码。支持复选框多选、导出选中、批量删除 | P1 |

### 3.7.2 全量测点统计

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-R14 | 大文件导入分析 | 支持超大Excel文件（.xlsx/.xls，最大200MB）上传解析。自动检测包含测点编码的列，提取31位编码并解析分段存储。实时进度条和预估剩余时间 | P0 |
| ST-R15 | 导入可取消 | 导入过程中支持随时终止按钮，设置取消标志后下一批插入前终止 | P1 |
| ST-R16 | 测点概览统计 | 总测点数、风电/光伏/其他分类统计卡片展示，含最新导入时间 | P0 |
| ST-R17 | 多维度图表分析 | 二级类码维度、场站维度的横向柱状图分析展示，支持切换筛选 | P0 |
| ST-R18 | 数据管理清空 | 一键清空所有导入的测点数据（含二次确认），灵活控制分析范围 | P1 |
| ST-R19 | 空状态展示 | 未导入数据时显示空状态引导提示 | P1 |

## 3.8 时序稽核规则

时序稽核规则模块提供从存量设备数据到时序数据质量稽核规则的自动转换能力。运维人员按流水线步骤操作：导入场站数据->导入测点数据->自动生成四类稽核规则->多格式导出。每步依赖上一步完成，未解锁步骤按钮禁用并显示锁定提示。页面刷新自动恢复导入/生成进度。对应页面为时序规则页面（/time-series-rules）。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-R01 | 场站数据导入 | 上传Excel文件导入场站基础数据，最大200MB。导入进度实时展示，页面刷新后进度保持100% | P0 |
| TS-R02 | 测点数据导入 | 上传Excel文件导入测点数据，必须在场站数据导入之后进行（按钮禁用+锁定提示），页面刷新后进度保持100% | P0 |
| TS-R03 | 死值规则生成(sz) | 自动检测测点数据在滑动窗口内是否保持恒定值，生成死值稽核规则 | P0 |
| TS-R04 | 突变规则生成(tb) | 自动检测测点数据是否发生异常跳变，生成突变稽核规则 | P0 |
| TS-R05 | 越限规则生成(yx) | 自动检测测点数据是否超出合理上下限范围，生成越限稽核规则 | P0 |
| TS-R06 | 终端规则生成(zd) | 自动检测测点数据是否在指定时长内无更新，生成终端稽核规则 | P0 |
| TS-R07 | 流水线进度跟踪 | 分步骤流水线可视化展示，实时展示各阶段导入和生成进度百分比。步骤依赖控制：导入测点需先完成场站导入，生成规则需先完成测点导入，未解锁步骤显示锁定提示 | P1 |
| TS-R08 | 数据概览统计 | 统计已导入的场站数和测点数 | P1 |
| TS-R09 | 单类型Excel导出 | 按规则类型（sz/tb/yx/zd）分别导出单个Excel文件 | P0 |
| TS-R10 | 整体ZIP导出 | 全部4种规则类型打包为一个ZIP文件下载 | P0 |
| TS-R11 | 分批拆分导出 | 按Z7拆分逻辑导出分批后的规则文件ZIP，适配大数据量场景 | P2 |
| TS-R12 | 数据清空 | 一键清空所有导入的场站和测点数据（含二次确认） | P1 |

## 3.9 数据源管理

数据源管理模块提供PostgreSQL数据源的可视化配置、连接测试和运行时热切换能力。对应页面为系统配置页面（/system-settings）。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS-R01 | 配置查看 | 在系统设置页面查看当前PostgreSQL数据源连接配置 | P0 |
| DS-R02 | 连接测试 | 测试新配置的数据库连接是否可用，验证成功后再保存 | P0 |
| DS-R03 | 热切换生效 | 保存新配置后系统在运行时动态替换PostgreSQL连接池，无需重启服务 | P0 |
| DS-R04 | 锁定保护 | 配置表单默认锁定状态，防止非授权修改。解锁后才能编辑配置 | P1 |

## 3.10 用户认证与权限管理

用户认证与权限管理模块提供用户登录认证、JWT Token鉴权、多租户数据隔离和用户CRUD管理能力。

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AU-R01 | 用户登录认证 | 用户名+密码登录验证，登录成功后签发JWT Token（HS256算法，24小时有效期） | P0 |
| AU-R02 | JWT鉴权 | 所有业务接口（除登录、健康检查外）需在请求头携带JWT Token。Token过期返回401，前端自动跳转登录页 | P0 |
| AU-R03 | 用户信息获取 | 根据Token获取当前用户信息（用户名、显示名、区域、租户） | P0 |
| AU-R04 | 用户列表查询 | 集团管理员查看所有用户列表 | P0 |
| AU-R05 | 新增用户 | 集团管理员新增用户（用户名、显示名、区域、密码），用户名唯一 | P0 |
| AU-R06 | 编辑用户 | 集团管理员修改用户信息（显示名、区域、密码等） | P0 |
| AU-R07 | 删除用户 | 集团管理员删除用户 | P1 |
| AU-R08 | 多租户隔离 | 系统支持admin/yunnan/fujian三个租户，数据通过PostgreSQL Schema隔离 | P0 |
| AU-R09 | 默认用户预置 | 系统启动时自动创建默认用户：admin/yunnan/fujian | P0 |
| AU-R10 | 前端路由守卫 | Vue Router全局前置守卫检查登录态，未登录自动跳转登录页 | P0 |

# 4. 非功能需求

## 4.1 性能需求

| 需求名称 | 需求描述 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 编码生成响应 | 条件选择后编码生成响应时间应满足即时反馈要求 | <= 2秒 |
| 单次编码生成上限 | 条件驱动的单次编码生成最大条数 | <= 100条 |
| 自动编码处理上限 | Excel导入自动编码单次最大处理条数 | <= 20000条 |
| 批量解析上限 | 批量编码解析单次最大处理条数 | <= 1000条 |
| 重复稽核上限 | 重复编码稽核单次最大处理条数 | <= 10000条 |
| 编码修正上限 | 批量编码修正单次最大处理条数 | <= 100000条 |
| 大文件导入 | 全量测点导入和TSR数据导入的最大文件体积 | <= 200MB |
| 批量解析导出 | 批量解析结果导出最大行数 | <= 10000行 |
| 草稿容量 | 草稿区最大存储条数（按会话隔离） | <= 5000条 |
| 分页默认大小 | 列表分页默认每页显示条数 | 20条 |
| JSON请求体限制 | 后端JSON解析请求体大小上限 | 200MB |
| 常规请求超时 | 普通API请求的超时时间 | 30秒 |
| 测点导入超时 | 全量测点导入请求的超时时间 | 600秒 |

## 4.2 安全需求

| 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| JWT认证鉴权 | 所有业务接口（除登录和健康检查外）均需携带有效JWT Token。HS256算法签名，24小时有效期 | P0 |
| 参数化SQL防注入 | 使用pg驱动的参数化查询（$1、$2占位符），禁止字符串拼接SQL | P0 |
| 文件类型校验 | 上传文件仅支持.xlsx和.xls格式，校验文件扩展名和MIME类型 | P0 |
| 租户数据隔离 | 多租户通过PostgreSQL Schema实现数据隔离，各区域用户只能操作本Schema下的数据 | P0 |
| 权限分级控制 | 区分集团管理员和区域用户两个权限层级，管理接口通过requireAdmin函数校验 | P0 |
| 统一错误处理 | 全局错误处理中间件统一捕获异常，不向客户端暴露内部错误详情 | P0 |
| CORS配置 | 仅允许配置的前端地址跨域访问 | P1 |
| 日志安全 | 请求日志记录方法、路径、状态码和耗时，不记录请求体具体内容 | P1 |

## 4.3 可用性需求

操作简洁：界面清晰、步骤少，编码专员无需培训即可快速上手使用

前端校验：表单字段在前端进行基础格式校验，错误即时提示，减少无效请求

空状态提示：各列表和数据区域在无数据时显示空状态组件，引导用户操作

错误引导：业务异常在前端显示清晰的中文提示信息，指导用户正确处理

加载状态：数据加载和操作提交时按钮显示loading状态，防重复点击

二次确认：删除、清空等危险操作需二次确认对话框确认

进度反馈：批量处理（如编码修正、文件导入）显示实时进度条

条件联动：选择上级条件后，下级选项自动联动更新，减少用户操作步骤

## 4.4 可维护性需求

三层架构：后端严格遵循Controller->Service->Domain三层架构，每层职责明确

TypeScript类型系统：前后端统一使用TypeScript，共享类型定义（@cec/contracts包）

统一错误处理：定义AppError类携带错误码和HTTP状态码，全局错误处理中间件统一捕获

统一响应格式：所有API响应遵循{code, message, data, timestamp}格式

模块化路由：10个功能模块独立注册Express路由，模块间低耦合高内聚

错误码集中定义：错误码按模块分类在@cec/contracts中集中管理

pnpm monorepo：前后端和共享包统一管理，依赖安装快，版本一致

审计字段：所有业务表包含creator、modifier、create_tm、modify_tm、if_delete字段

## 4.5 兼容性需求

桌面端浏览器：当前版本仅支持桌面端浏览器访问，不支持移动端

推荐浏览器：Chromium内核浏览器（Chrome/Edge）推荐使用

Node.js版本：服务端运行环境要求Node.js >= 24.0

PostgreSQL版本：数据库要求PostgreSQL 14+

pnpm版本：包管理器要求pnpm >= 9.0

# 5. 数据需求

## 5.1 数据实体

系统包含9类核心业务实体，设计有18+张数据库表：

| 序号 | 实体分类 | 核心表 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 字典实体 | 8张字典表（type_dict, prefix_dict, project_line_dict, code_dict, data_type_dict, second_class_dict, third_class_dict, station_dict） | 涵盖11类字典维度的基础数据存储 |
| 2 | 编码生成记录 | cec_new_energy_createcode | 保存生成的测点编码、生成批次号、生成条件等上下文信息 |
| 3 | 场站字典 | cec_new_energy_station_dict | 新能源场站基础信息（编号、名称、管理区域等） |
| 4 | 校验与修正数据 | cec_new_energy_checkdata, code_mapping, code_correction | 存储编码稽核数据、编码映射关系和编码修正记录 |
| 5 | 全量测点数据 | cec_new_energy_measurement_points | 导入的存量测点编码数据，31位编码按位段拆分存储 |
| 6 | 用户操作记录 | cec_new_energy_recent_condition | 最近使用的筛选条件（JSONB格式存储） |
| 7 | 系统用户 | cec_sys_user | 平台用户账号与认证信息（仅admin Schema） |
| 8 | 字典审批 | cec_new_energy_code_approval, code_draft | 审批记录和字典新增草稿 |
| 9 | 时序规则数据 | tsr_*系列表（station, measure_data, standard_list, import_list_sz/tb/yx/zd） | TSR模块独立表，存储四类稽核规则结果 |

所有业务表包含通用审计字段：creator（创建人）、modifier（修改人）、create_tm（创建时间）、modify_tm（修改时间）、if_delete（逻辑删除标识，0正常/1删除）。表间无外键约束，数据完整性由应用层保证。采用逻辑删除策略，数据不物理删除。

## 5.2 数据字典

系统的11类字典维度项是编码规则的基础，各维度说明如下：

| 序号 | 字典维度 | 编码位置 | 位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型域 | 第5位 | 2 | 设备发电类型：F（风电）、G（光伏）、Y（水电） |
| 2 | 前缀 | 第9位 | 1 | 编码前缀编号 |
| 3 | 项目线 | 第6-8位 | 3 | 项目期号/并网线路编码 |
| 4 | 编码字典 | 全编码 | - | 核心字典表，定义5级分类体系：类型域->一级类码->二级类码->数据分类码->数据码 |
| 5 | 数据类型 | - | - | 数据类型字典，用于筛选数据类码 |
| 6 | 二级类码 | 第12-14位 | 3 | 设备二级分类，按类型域（风电/光伏/水电）分组 |
| 7 | 三级类码 | 第19-21位 | 3 | 设备三级分类 |
| 8 | 场站 | 第1-4位 | 4 | 新能源场站编码 |
| 9 | 扩展码（二级） | 第15-18位 | 4 | 二级类码扩展编号 |
| 10 | 扩展码（三级） | 第22-25位 | 4 | 三级类码扩展编号 |
| 11 | 数据类码 | 第26-27位 | 2 | 数据分类编码 |
| 12 | 数据码 | 第29-31位 | 3 | 数据编码（第28位为保留位） |

完整的31位编码段位构成如下：

场站编码（4位，第1-4位）+ 类型（2位，第5-6位）+ 项目线（3位，第7-9位）+ 前缀（1位，第10位）+ 一级类码（2位，第11-12位）+ 二级类码（3位，第13-15位）+ 二级扩展码（4位，第16-19位）+ 三级类码（3位，第20-22位）+ 三级扩展码（4位，第23-26位）+ 数据分类码（2位，第27-28位）+ 数据码（3位，第29-31位）

## 5.3 数据隔离

系统采用Schema级多租户数据隔离策略：

| 租户ID | Schema | 说明 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | liuhaojun | 集团管理员（连接远程数据库10.1.1.113:7300） | 所有字典数据、编码记录、用户表、审批表 |
| yunnan | yunnan | 云南区域（连接本地数据库） | 本区域字典数据、编码记录、场站数据 |
| fujian | fujian | 福建区域（连接本地数据库） | 本区域字典数据、编码记录、场站数据 |

隔离策略说明：字典数据、编码生成记录、场站数据、全量测点数据均为Schema隔离，各区域独立维护。admin（集团）连接远程数据库（10.1.1.113:7300），区域租户连接本地数据库，不同数据库实例之间天然隔离。用户数据统一存储在admin Schema的cec_sys_user表。审批数据：admin Schema存储全量审批记录，区域Schema存储本地草稿。租户上下文通过AsyncLocalStorage在请求链路中传递，数据库查询函数自动路由到对应Schema。

# 6. 约束与假设

## 6.1 技术约束

| 约束项 | 约束描述 |
| --- | --- |
| 运行环境 | Node.js >= 24.0，运行于服务器环境 |
| 后端框架 | Express 4.21，TypeScript >= 5.6 |
| 前端框架 | Vue 3（Composition API），Element Plus >= 2.8 |
| 前端构建 | Vite >= 5.4 |
| 数据库 | PostgreSQL 14+，pg驱动（参数化查询） |
| 工程体系 | pnpm monorepo，前后端分离，共享类型定义（@cec/contracts） |
| 图表库 | ECharts 6 + vue-echarts |
| 状态管理 | Pinia >= 2.2 |
| 路由 | Vue Router 4 |
| 文件处理 | xlsx（Excel解析与生成），archiver（ZIP打包） |
| HTTP客户端 | Axios >= 1.7 |
| 文件上传 | multer中间件 |
| 数据源配置 | 持久化于config/datasource.json文件 |

## 6.2 业务约束

编码规则固定：31位编码的段位构成和字典维度为固定算法，当前版本不提供前端规则配置界面

字典树只读：字典树为只读展示，字典项通过手动新增接口或审批流程添加

密码明文存储：当前版本密码以明文存储，生产环境应使用哈希加密

Token密钥硬编码：JWT Token密钥为硬编码字符串（开发环境）

内网部署：应用部署在内网环境，通过网络层控制访问范围

无外键约束：表间无外键约束，数据完整性由应用层保证

逻辑删除：所有业务表使用if_delete字段标记删除状态

## 6.3 非本期范围

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作审计日志 | 编码操作未记录操作人信息。用户认证已实现但未集成操作日志记录 |
| 2 | 编码规则可视化配置 | 编码规则为固定算法，未提供前端规则配置界面 |
| 3 | 字典树编辑 | 字典树为只读展示，不支持在树形界面上直接编辑 |
| 4 | 移动端适配 | 当前仅支持桌面端浏览器访问，未适配移动端 |
| 5 | 审批管理前端页面 | 审批管理后台API已实现，前端管理页面未集成至主导航菜单 |
| 6 | OAuth 2.0认证 | 当前使用内置JWT实现，未接入统一认证服务 |
| 7 | 接口限流 | 当前未实现单IP/会话的请求频率限制 |
| 8 | HTTPS强制 | 生产环境未强制启用HTTPS |
| 9 | Token刷新机制 | 当前Token过期后需重新登录，未引入Refresh Token机制 |

--- 文档结束 ---